## Planilha de Serviços
PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL
Município: | CÉU AZUL |  |  |  |  | SAM | 83
Projeto: | BARRACÃO INDUSTRIAL |  |  |  |  | LOTE nº | 1
Tabela de referência: SINAPI de fevereiro/2023 - sem desoneração | [5 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2023-11-20 | Å DIGITAR A DATA DA APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO COM O PARANACIDADE
CÓDIGO | ORIGEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UD | ORÇAMENTO |  |  |  | FILTROS E IMPRIMIR
|  |  |  | QUANT | UNIT | PM ( R$ ) | ( R$ ) - PM TOTAIS | ITENS | FINAL | Original + Final | Linhas da GLOBAL | Iluminação | Tipo de BDI a ser utilizado nos Serviços EXTRAS | Somatória das Vias | Diferença entre a Soma e a Multiplicação
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 32878.61 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ILUM | 0
1.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | xx | x | x | x |  | 0
1.1.2 |  | LOCACAO | [5 empty] | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
99058 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 | UN | 22 | 10.85 | 238.7 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 44 | 84.24 | 3706.56 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
1.2 |  | ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF!
1.2.2 |  | BARRACAO DE OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 10 | 1424.9 | 14249 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 04299 | ORSE - jan/23 | ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M | MES | 8 | 1370.35 | 10962.8 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3 |  | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 00051 | ORSE - jan/23 | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | UN | 1 | 3721.55 | 3721.55 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF!
2 |  | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 38826.01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2.1 |  | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
2.1.2 |  | ESCAVACAO MECANICA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 169.03 | 143.58 | 24269.33 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
96525 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 66.51 | 55.1 | 3664.7 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
2.1.6 |  | REATERRO MECANIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 183.01 | 46.47 | 8504.47 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
2.4 |  | CAIXAS E COMPLEMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
2.4.4 |  | CAIXAS DE GORDURA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
97897 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 5 | 393.95 | 1969.75 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
2.4.6 |  | CAIXAS SIFONADAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 8 | 52.22 | 417.76 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
3 |  | FUNDACOES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1764.96 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
3.8 |  | ESTACA TIPO TUBULAO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
100896 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 24 | 73.54 | 1764.96 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
4 |  | ESTRUTURAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 405065.47 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
4.1 |  | FORMAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
4.1.2 |  | FORMAS PARA SUPERESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
92448 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 28.63 | 233.37 | 6681.38 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 662.5 | 24.4 | 16165 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 50.31 | 191.1 | 9614.24 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 208.91 | 224.37 | 46873.14 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 167.17 | 116.49 | 19473.63 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
4.2 |  | ARMADURAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
4.2.3 |  | ARMACAO CA-50 e CA-60 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 2.1 | 21.96 | 46.12 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 622.7 | 19.9 | 12391.73 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1981.5 | 17.45 | 34577.18 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 114.1 | 19.22 | 2193 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4.8 | 17.89 | 85.87 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 60.7 | 16.64 | 1010.05 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 285.3 | 14.76 | 4211.03 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
4,3 |  | CONCRETOS E GRAUTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
4.3.4 |  | ESTRUTURAL USINADO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
4.3.4.1 |  | CONCRETAGENS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 2.28 | 687.03 | 1566.43 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
103674 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 1.83 | 717.14 | 1312.37 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 9 | 705.44 | 6348.96 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 45.22 | 716.9 | 32418.22 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
4.4 |  | LASTROS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
4.4.2 |  | CONCRETO SIMPLES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
96621 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 4.3 | 259.75 | 1116.93 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 45 | 148.2 | 6669 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
4.5 |  | LAJES PRE-MOLDADAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
4.5.2 |  | LAJES PRE-MOLDADAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M2 | 24.57 | 233.32 | 5732.67 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
4.6 |  | ELEMENTOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
4.6.2 |  | ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
4.6.2.1 |  | CINTA, VERGA E CONTRAVERGA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 24 | 151.92 | 3646.08 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
93197 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 24 | 146.21 | 3509.04 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
93204 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 136 | 92.82 | 12623.52 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
1 | COTAÇÃO | PILAR EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM DIMENSÃO DE 25X35X600 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 26 | 4365.7 | 113508.2 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
2 | COTAÇÃO | VIGA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM DIMENSÃO 15X40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 136 | 465.38 | 63291.68 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
5 |  | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 132155.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
5.1 |  | ALVENARIA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
5.1.12 |  | ENCUNHAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
103334 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 668.26 | 197.76 | 132155.1 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
6 |  | COBERTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 220820 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
6.4 |  | ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ACO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
92614 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 22 | 2296.7 | 50527.4 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
6.5 |  | TELHA METALICA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 1049.3 | 99.15 | 104038.1 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
6.10 |  | TRAMA DE AÇO PARA COBERTURAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 900 | 69.27 | 62343 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
6.13 |  | RUFOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 50 | 78.23 | 3911.5 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
7 |  | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 285947.78 | X | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
7.1 |  | ESQUADRIAS E ACESSORIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
7.1.6 |  | PORTAS EM ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 8 | 1432.64 | 11461.12 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
7.1.9 |  | JANELAS EM FERRO/ACO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
7.1.9.1 |  | BASCULANTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 23.2 | 1065.08 | 24709.86 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
3 | COTAÇÃO | PORTÃO METÁLICO BIARTICULADO COM DIMENSÃO 4,00X3,90 M, COM TRAVAS INTERNAS E PORTA EMBUTIDA DE 0,80X2,10 M COM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 10 | 24977.68 | 249776.8 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
8 |  | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 98808.39 | X | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
8.1 |  | ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
8.1.7 |  | POSTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
100600 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1 | 762.92 | 762.92 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
8.2 |  | INSTALAÇÕES ELÉTICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
8.2.2 |  | ENTRADA DE ENERGIA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
101532 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 2283.38 | 2283.38 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
8.2.3 |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
8.2.3.1 |  | ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 72.63 | 15.35 | 1114.87 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 23 | 22.51 | 517.73 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
8.2.3.2 |  | ELETRODUTOS PVC RIGIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
95730 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 1 | 14.07 | 14.07 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
95731 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 431.12 | 17.37 | 7488.55 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
8.2.3.4 |  | ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 269.56 | 16.49 | 4445.04 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
8.2.5 |  | CABOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
8.2.5.1 |  | ISOLAMENTO 450/750V | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 101.4 | 3.87 | 392.42 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1897.41 | 5.5 | 10435.76 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
8.2.5.2 |  | ISOLAMENTO 0,6/1KV | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1339.28 | 12.77 | 17102.61 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
8.2.6 |  | CONDULETES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
8.2.6.2 |  | PVC | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
95812 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 95 | 41.26 | 3919.7 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
8.2.8 |  | CAIXAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
97882 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 8 | 209.39 | 1675.12 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
8.2.9 |  | QUADROS DE ENERGIA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
97359 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 5286.26 | 5286.26 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 951.27 | 7610.16 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
8.2.11 |  | DISJUNTORES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
8.2.11.1 |  | MONOPOLARES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15 | 15.13 | 226.95 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 17.78 | 35.56 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
8.2.11.2 |  | BIPOLARES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 72.94 | 510.58 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
8.2.11.3 |  | TRIPOLARES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 129.1 | 1032.8 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
8.2.11.4 |  | OUTROS TIPOS DE DISJUNTOR | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 822.83 | 822.83 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
8.2.12 |  | INTERRUPTORES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
8.2.12.1 |  | SIMPLES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 16 | 38.24 | 611.84 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
8.2.13 |  | TOMADAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 37 | 43.53 | 1610.61 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
8.2.18 |  | LUMINARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 13 | 35.81 | 465.53 |  |  | x | x | x | ILUM | 0 | #REF! | #REF!
97589 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 8 | 59.15 | 473.2 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
8.2.20 |  | LAMPADAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
8.2.20.5 |  | LUMINÁRIAS DE LED | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF!
102085 | SINAPI | LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 50 | 284.85 | 14242.5 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
8.3 |  | SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
8.3.2 |  | HASTE DE ATERRAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 10 | 170.84 | 1708.4 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
8.3.4 |  | CORDOALHA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 154 | 72.53 | 11169.62 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 10 | 33.21 | 332.1 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
8.4 |  | INSTALACOES DE TELEFONIA E LOGICA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
8.4.2 |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONIA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
100561 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 8 | 314.66 | 2517.28 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
9 |  | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 65365.47 | X | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
9.2 |  | INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
9.2.10 |  | EXTINTORES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
101905 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 | 249.93 | 499.86 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
101910 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 4 | 328.1 | 1312.4 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
9.3 |  | INSTALACOES HIDROSSANITARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
9.3.12 |  | ENTRADA DE AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
97741 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 8 | 239.35 | 1914.8 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
95675 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 8 | 190.56 | 1524.48 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
9.3.14 |  | RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
102622 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 8 | 829.8 | 6638.4 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
9.3.15 |  | TUBOS E CONEXÕES PARA RESERVATÓRIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
94675 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 16 | 20.27 | 324.32 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
9.3.16 |  | TUBOS DE PVC - AGUA FRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
9.3.16.1 |  | INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 84.86 | 33.83 | 2870.81 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 15.64 | 46.44 | 726.32 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
9.3.16.2 |  | INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 259.76 | 17.78 | 4618.53 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 9.04 | 27.29 | 246.7 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
9.3.18 |  | EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 32 | 9.43 | 301.76 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
89363 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 14.68 | 117.44 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 64 | 13.56 | 867.84 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
89367 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16 | 18.66 | 298.56 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
89378 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11 | 10.04 | 110.44 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
89379 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5 | 26.72 | 133.6 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
89385 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11 | 10.33 | 113.63 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
9.3.19 |  | EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 28 | 12.41 | 347.48 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
89413 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 32 | 17.27 | 552.64 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
89409 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 13.53 | 108.24 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
89424 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 9.27 | 27.81 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
89425 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9 | 25.94 | 233.46 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
9.3.24 |  | TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 20.14 | 29.81 | 600.37 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 3.79 | 37.3 | 141.37 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 63.63 | 51.95 | 3305.58 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
9.3.26 |  | EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 20.23 | 161.84 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 36.23 | 108.69 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 19.3 | 154.4 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 18.02 | 144.16 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 54.24 | 433.92 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 10.61 | 84.88 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 16 | 12.72 | 203.52 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 27 | 24.09 | 650.43 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 20.75 | 62.25 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 11 | 65.13 | 716.43 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
9.3.33 |  | SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 5 | 66.35 | 331.75 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
9.4 |  | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
9.4.5 |  | LAVATORIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 303.67 | 2429.36 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
9.4.8 |  | APARELHOS SANITARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 984.54 | 7876.32 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 8 | 55.98 | 447.84 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
9.4.9 |  | SABONETERIAS E PAPELEIRAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 97.24 | 777.92 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 379.7 | 3037.6 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 16 | 379.7 | 6075.2 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 403.79 | 3230.32 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 16 | 419.83 | 6717.28 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
9.4.10 |  | REGISTROS E VALVULAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 16 | 38.92 | 622.72 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 57.15 | 457.2 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 80.2 | 641.6 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 16 | 123.14 | 1970.24 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APRARELHOS SANITÁRIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
1 | COMPOSIÇÃO | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇACONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 23.19 | 92.76 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
10 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 292216.21 | X | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
10.1 |  | REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
10.1.2 |  | CHAPISCO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 1334.4 | 5.72 | 7632.77 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
87882 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 24 | 8.46 | 203.04 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
10.1.3 |  | EMBOCO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
87527 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 155.92 | 52.65 | 8209.19 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
10.1.9 |  | CERAMICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
87268 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 155.92 | 87.16 | 13589.99 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
10.2 |  | IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
10.2.4 |  | IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 436.94 | 57.5 | 25124.05 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
10.2.6 |  | IMPERMEABILIZACAO COM PINTURAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 101.94 | 37.83 | 3856.39 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
98558 | SINAPI | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | UN | 8 | 10.73 | 85.84 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
10.2.10 |  | PEITORIL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 26.4 | 197.38 | 5210.83 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
10.3 |  | REVESTIMENTO DE PISOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
10.3.6 |  | PISO CERAMICO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
87249 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 24 | 92.74 | 2225.76 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
10.3.12 |  | PISO DE CONCRETO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 876.32 | 46.44 | 40696.3 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
101747 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M2 | 24 | 90.39 | 2169.36 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
103913 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 876.32 | 152.84 | 133936.75 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
10.3.13 |  | SOLEIRAS E RODAPES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 7.2 | 143.89 | 1036.01 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
10.4 |  | PINTURAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
10.4.2 |  | EMASSAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 24 | 45.62 | 1094.88 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
10.4.3 |  | MASSA ÚNICA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 508.3 | 46.93 | 23854.52 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
10.4.4 |  | MONOCAMADAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 513.22 | 19.04 | 9771.71 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
10.4.7 |  | FUNDO PREPARADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 513.22 | 4.08 | 2093.94 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 24 | 4.74 | 113.76 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
10.4.11 |  | PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 513.22 | 20.92 | 10736.56 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
10.4.13 |  | PINTURA EM TETOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 24 | 23.94 | 574.56 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
11 |  | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 18204.55 | X | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
94996 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 111.2 | 163.71 | 18204.55 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
12 |  | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 0 | 0 | 0 | 693 | X | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
99802 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 900 | 0.77 | 693 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
x |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 1592745.55 | x | x | x | x | ILUM
4967872.3055
0
Havendo diferença entre a Multiplicação e a Somatórias das Partes, os ajustes serão na ordem das pastas do projeto em cada linha do orçamento.