## Plan1
(razão social, endereço completo, telefone, “fax-simile” e CNPJ/MF)
PROPOSTA DE PREÇOS
Proposta de Preços referente Pregão nº 82/2017 – M.C.A. – Forma Presencial
(Local), ___ de _________ de _____.
Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços relativa ao Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais elétricos (Lâmpadas, reatores, fios, e outros) para uso em manutenção de prédios públicos inclusive na Iluminação Pública (o registro de preços terá vigência de 12 meses), objeto do Pregão nº 82/2017
Item | Qtde Estimada | Unid | Descrição Produto | R$ máx. Unit | Marca | R$ Unit Proposto | R$ Total
1 | 10 | Uni | Abraçadeira universal para caixa de medição metal pesada | 11.22 |  | 0 | 0
2 | 10 | PÇ | Alça preformada para cabo 06 AWG - 16mm | 2.9 |  | 0 | 0
3 | 10 | KG | Arame 14WQ 50 | 12.33 |  | 0 | 0
4 | 10 | Uni | Armação secundária 1x1 3x16 ferro galvanizado pesado | 10.83 |  | 0 | 0
5 | 10 | PÇ | Arruela quadrada 5/8 38x38 | 0.78 |  | 0 | 0
6 | 16 | Uni | Arruela de aluminio 1 polegada | 0.84 |  | 0 | 0
7 | 5 | Uni | Base p/ rele foto célula | 15.5 |  | 0 | 0
8 | 13 | Uni | Bocal de porcelana E-40 | 6.48 |  | 0 | 0
9 | 50 | Uni | Bocal para luminária LM 1 E-27 | 2.46 |  | 0 | 0
10 | 15 | Uni | Bocal fixo porcelana | 4.63 |  | 0 | 0
11 | 35 | Uni | Braço br2 galvanizado para Luminária LM-3 | 95 |  | 0 | 0
12 | 10 | Uni | Braço br2 galvanizado a fogo pesado 1 mt padrão copel para luminária LM - 1 | 18.83 |  | 0 | 0
13 | 10 | Uni | Bucha de aluminio 1 polegada | 0.86 |  | 0 | 0
14 | 5 | Uni | Bucha S-8 com parafusos | 0.66 |  | 0 | 0
15 | 15 | Uni | Cabeçote de alumínio de 1 polegada | 3.07 |  | 0 | 0
16 | 400 | MT | cabo de cobre 35 mm RÍGIDO | 13.12 |  | 0 | 0
17 | 200 | MT | Cabo flexivel de cobre 2,5 mm | 0.95 |  | 0 | 0
18 | 100 | MT | Cabo Semi rigido de cobre de 70 mm | 29.81 |  | 0 | 0
19 | 100 | MT | Cabo Semi rigido de cobre de 95 mm | 41.74 |  | 0 | 0
20 | 400 | MT | Cabo de cobre flexível 1,5 milímetros | 0.62 |  | 0 | 0
21 | 500 | MT | Cabo de cobre flexível 10 mm | 4.03 |  | 0 | 0
22 | 500 | MT | Cabo de cobre flexível 6 mm | 2.28 |  | 0 | 0
23 | 100 | MT | Cabo Semi rigido de cobre 16 mm | 6.15 |  | 0 | 0
24 | 100 | MT | Cabo flexível 1.5mm | 0.67 |  | 0 | 0
25 | 600 | MT | Cabo flexível 2,5mm | 1 |  | 0 | 0
26 | 650 | MT | Cabo flexível 6 mm | 2.39 |  | 0 | 0
27 | 200 | MT | Cabo PP 2x2,5 mm² - cobre - pvc | 2.53 |  | 0 | 0
28 | 50 | MT | Cabo PP 3 X 6,0 mm | 8.69 |  | 0 | 0
29 | 500 | MT | Fio rígido 10 mm | 4.29 |  | 0 | 0
30 | 50 | MT | Cabo semi rigido de cobre 25 mm | 10.28 |  | 0 | 0
31 | 400 | MT | Cabo de aluminio Triplex 16 mm | 4.41 |  | 0 | 0
32 | 10 | Uni | Caixa de passagem concreto 30x30x30 cm | 50.75 |  | 0 | 0
33 | 5 | Uni | Caixa padrão Copel GNE | 470 |  | 0 | 0
34 | 5 | Uni | Caixa para medidor CN Metal | 95.63 |  | 0 | 0
35 | 5 | Uni | Caixa para medidor AN metal | 64.2 |  | 0 | 0
36 | 5 | Uni | Caixa com tomada de telefone rj 11 sistema X | 9.76 |  | 0 | 0
37 | 100 | Uni | Canaleta dupla face 20x10 branca pvc BARRA 2M | 6.52 |  | 0 | 0
38 | 20 | Uni | Canaleta Ventilada 20 x 20 em pvc BARRA 2M | 9.66 |  | 0 | 0
39 | 5 | Uni | Capacete 1 1/4 polegada de alumínio | 3.49 |  | 0 | 0
40 | 5 | Uni | Capacete de alumínio 3 polegadas | 12.06 |  | 0 | 0
41 | 5 | Uni | Chave de sobrepor para ventilador de parede - liga/desliga com controle de velocidade | 22.48 |  | 0 | 0
42 | 10 | Uni | Chuveiro elétrico 5500 W 127V 4 temperaturas | 51.78 |  | 0 | 0
43 | 10 | Uni | Chuveiro elétrico 5500 W 220V 4 temperaturas | 49.75 |  | 0 | 0
44 | 10 | Uni | Conector p/ haste terra duplo | 5.26 |  | 0 | 0
45 | 55 | Uni | Conector para rede compacta CDP-95 (16-150mm) perfurante | 8.55 |  | 0 | 0
46 | 350 | Uni | Conector p/ rede compacta CDP-13 (10-95MM) | 5.36 |  | 0 | 0
47 | 5 | Uni | Conector tapiti simples | 2.71 |  | 0 | 0
48 | 5 | Uni | Contactor tripolar 25 amperes - 220 v fabricação nacional | 100.46 |  | 0 | 0
49 | 50 | Uni | Disjuntor bifásico 30 A modelo nema | 48.03 |  | 0 | 0
50 | 10 | Uni | Disjuntor bifásico 30A modelo DIN | 22.53 |  | 0 | 0
51 | 50 | PÇ | Disjuntor bifásico 35A nema | 45.25 |  | 0 | 0
52 | 5 | PÇ | Disjuntor bifásico 40A din | 19.79 |  | 0 | 0
53 | 10 | PÇ | Disjuntor bifásico 50A DIN | 23.76 |  | 0 | 0
54 | 5 | PÇ | Disjuntor bifásico 80A DIN | 45.43 |  | 0 | 0
55 | 60 | Uni | Disjuntor bipolar 2x25 | 29.53 |  | 0 | 0
56 | 5 | PÇ | Disjuntor monofásico 15A - modelo nema | 9 |  | 0 | 0
57 | 5 | Uni | Disjuntor monofásico 20A modelo DIN | 7.54 |  | 0 | 0
58 | 5 | Uni | Disjuntor monofásico 20A - modelo nema | 8.06 |  | 0 | 0
59 | 5 | Uni | Disjuntor monofásico 30A - modelo nema | 9.08 |  | 0 | 0
60 | 5 | Uni | Disjuntor monofásico 32 A modelo DIN | 6.37 |  | 0 | 0
61 | 5 | Uni | Disjuntor monofásico 50A - modelo DIN | 7.93 |  | 0 | 0
62 | 5 | Uni | Disjuntor monofásico 16 A modelo DIN | 6.37 |  | 0 | 0
63 | 5 | Uni | Disjuntor trifásico 100 A modelo DIN | 84.19 |  | 0 | 0
64 | 11 | Uni | Disjuntor trifásico 100A modelo nema | 82.16 |  | 0 | 0
65 | 5 | Uni | Disjuntor trifasico 150A - modelo DIN | 228.5 |  | 0 | 0
66 | 5 | Uni | Disjuntor trifásico 200A modelo DIN | 117.5 |  | 0 | 0
67 | 12 | Uni | Disjuntor trifásico 200A modelo nema | 277.78 |  | 0 | 0
68 | 5 | Uni | Disjuntor trifásico 50A modelo DIN | 37.86 |  | 0 | 0
69 | 5 | Uni | Disjuntor trifasico 63A - modelo DIN | 38.53 |  | 0 | 0
70 | 35 | Uni | Disjuntor trifásico 70A modelo nema | 63.17 |  | 0 | 0
71 | 5 | Uni | Disjuntor trifásico 80A modelo DIN | 75.59 |  | 0 | 0
72 | 5 | Uni | Eletroduto 1 ½ BARRA 3M | 14.49 |  | 0 | 0
73 | 5 | BR | Eletroduto PVC - diâmetro 1 polegada - barra de 3 metros | 12.25 |  | 0 | 0
74 | 5 | Uni | Eletroduto 2 1/2 BARRA 3M | 34 |  | 0 | 0
75 | 5 | Uni | Eletroduto 2" barra BARRA 3 M | 29.53 |  | 0 | 0
76 | 5 | Uni | Eletroduto 3" barra BARRA 3 M | 54.5 |  | 0 | 0
77 | 8 | MT | Eletroduto PVC 1 ¼ BARRA 3M | 10.27 |  | 0 | 0
78 | 50 | MT | Fio para telefone 2 par | 0.67 |  | 0 | 0
79 | 250 | MT | Fio flexível 10 mm | 4.21 |  | 0 | 0
80 | 550 | MT | Fio paralelo 2 x 1,5 mm duplo | 1.52 |  | 0 | 0
81 | 550 | MT | Fio paralelo 2 x 2,5 mm duplo | 2.43 |  | 0 | 0
82 | 800 | MT | Fio paralelo 2 x 4.0 mm | 3.98 |  | 0 | 0
83 | 5 | Uni | Fita dupla face 2 cm largura - rolo 20 m | 114 |  | 0 | 0
84 | 50 | Uni | Fita isolante anti-chama, preta - 19mm x 20m | 5.41 |  | 0 | 0
85 | 5 | Uni | Fusível de diazedi 16 Amp | 3.33 |  | 0 | 0
86 | 5 | Uni | Fusível de diazedi 25 Amp | 3.51 |  | 0 | 0
87 | 5 | Uni | Fusível diazed 25A 500V GL/GG | 9.13 |  | 0 | 0
88 | 75 | Uni | Globo para luminária 15x28 - tipo antivandalismo | 12.5 |  | 0 | 0
89 | 4 | Uni | Haste terra 5/8 x 2,4 m. | 22.7 |  | 0 | 0
90 | 5 | Uni | Interruptor 1 tecla com espelho | 7.01 |  | 0 | 0
91 | 5 | Uni | Interruptor 2 teclas, c/ espelho 2x4 | 11.4 |  | 0 | 0
92 | 5 | Uni | Interruptor com tomadas 10 amperes | 10.92 |  | 0 | 0
93 | 5 | Uni | Interruptor 1t/s com caixa sistema x | 7.7 |  | 0 | 0
94 | 5 | Uni | Interruptor embutir 3 teclas | 13.08 |  | 0 | 0
95 | 5 | Uni | Interruptor simples sistema X | 5.6 |  | 0 | 0
96 | 10 | Uni | Isolador 72 x 7 – rondana | 3.78 |  | 0 | 0
97 | 5 | Uni | Lâmpada 59 WTS espiral 220 vts - selo procel/inmetro | 56.2 |  | 0 | 0
98 | 500 | Uni | Lâmpada 70 wts metálica - bocal 27 ovóide com selo procel/inmetro | 38.36 |  | 0 | 0
99 | 5 | Uni | Lâmpada 59 WTS espiral 127 vts - selo procel/inmetro | 57.43 |  | 0 | 0
100 | 5 | Uni | Lâmpada compacta fluorescente espiral 127v x 25w SELO PROCEL/INMETRO | 17.63 |  | 0 | 0
101 | 121 | Uni | Lâmpada compacta fluorescente 127v x 25w - selo procel/inmetro | 14.73 |  | 0 | 0
102 | 5 | Uni | Lâmpada compacta fluorescente 220v x 25w - selo procel/inmetro | 15.65 |  | 0 | 0
103 | 10 | Uni | Lampada espiral 45w x 220v - selo procel/inmetro | 53.11 |  | 0 | 0
104 | 50 | Uni | Lampada de LED a60 9w 6500k bivolt | 19.09 |  | 0 | 0
105 | 100 | Uni | Lampada superled 30w bivolt e-27 | 81.81 |  | 0 | 0
106 | 107 | Uni | Lâmpada de led 40 Wts - com durabilidade mínima de 30.000 horas - com selo procel/inmetro | 111.49 |  | 0 | 0
107 | 150 | Uni | Lâmpada fluorescente compacta 127v x 45w COM SELO PROCEL/INMETRO | 37.45 |  | 0 | 0
108 | 5 | Uni | Lâmpada fluorescente compacta 220v x 45w COM SELO PROCEL/INMETRO | 39.96 |  | 0 | 0
109 | 80 | Uni | Lampada flourescente espiral 127v x 46w com selo procel/inmetro | 38.95 |  | 0 | 0
110 | 5 | Uni | Lampada flourescente espiral 220vx 46w com selo procel/inmetro | 38.95 |  | 0 | 0
111 | 5 | Uni | Lâmpada mista 250w e-27 | 28.46 |  | 0 | 0
112 | 80 | Uni | Lâmpada vapor de mercúrio 400 w ovóide 24.000 hs selo procel/inmetro | 35.96 |  | 0 | 0
113 | 5 | Uni | Lâmpada vapor de sódio 250 W ovóide 28.000 selo procel/inmetro | 28.83 |  | 0 | 0
114 | 250 | Uni | Lâmpada vapor de sódio 70W ovóide 24.000 selo procel/inmetro | 22.44 |  | 0 | 0
115 | 5 | Uni | Lâmpada vapor mercúrio 80 w. selo procel/inmetro | 12.44 |  | 0 | 0
116 | 250 | Uni | Lampada vapor metalico 250w ovóide com selo procel/inmetro | 42.94 |  | 0 | 0
117 | 10 | Uni | Lampada vapor metalico 400w com selo procel/inmetro | 51 |  | 0 | 0
118 | 40 | Uni | Luminaria Lm 3 padrão copel com policarbonato | 98.54 |  | 0 | 0
119 | 5 | Uni | Luminaria padrao Lm 1 padrão copel | 41.63 |  | 0 | 0
120 | 5 | Uni | Luva 1 1/4 polegada PVC | 2.36 |  | 0 | 0
121 | 5 | Uni | Luva em PVC 1 polegada | 1.54 |  | 0 | 0
122 | 50 | Uni | Parafuso galvanizado 5/8 x 10 | 7.66 |  | 0 | 0
123 | 15 | Uni | Parafuso galvanizado 5x8 - 13" | 11.49 |  | 0 | 0
124 | 322 | Uni | Plafon branco com bocal de porcelana E27 | 5.16 |  | 0 | 0
125 | 5 | Uni | Plug 20 amperes 2 pinos | 5.79 |  | 0 | 0
126 | 17 | Uni | Plug 20 amperes 3 pinos | 9.55 |  | 0 | 0
127 | 5 | Uni | Plug 30 amperes 3 pinos | 12.07 |  | 0 | 0
128 | 5 | PÇ | Plug femea 20 A com prensa cabo | 6.63 |  | 0 | 0
129 | 5 | PÇ | Plug femea 10 A com prensa cabo | 5.42 |  | 0 | 0
130 | 5 | Uni | Plug macho 20 A com prensa cabo | 6.41 |  | 0 | 0
131 | 5 | Uni | Plug macho 10 A com prensa cabo | 5.51 |  | 0 | 0
132 | 5 | PÇ | Porca 5/8 | 0.79 |  | 0 | 0
133 | 10 | Uni | Poste de luminária tipo arandela/jardim com 2 lâmpadas/luminárias com 2 metros de altura - padrão calçadão Av. Nilo Bazzo | 347.5 |  | 0 | 0
134 | 5 | Uni | Poste em concreto CA - de 7,20 metros - 100DAM - poste padrão | 283.33 |  | 0 | 0
135 | 5 | Uni | Poste em concreto CA - de 7,20 metros - 200 DAM - poste padrão | 342 |  | 0 | 0
136 | 10 | Uni | Poste em concreto CA - de 7,20 metros - 300 DAM - poste padrão | 428.33 |  | 0 | 0
137 | 5 | Uni | Poste em concreto CA - de 7,20 metros - 75 DAM - poste padrão | 324.33 |  | 0 | 0
138 | 5 | Uni | Quadro Distribuição metal para 16 disj. DIN com barramento embutir | 140.16 |  | 0 | 0
139 | 8 | Uni | Reator vapor de mercúrio 400 W AFP interno enrolamento cobre | 66.62 |  | 0 | 0
140 | 5 | Uni | Reator vapor de mercúrio 400 W AFP externo sem base enrolamento cobre | 80.02 |  | 0 | 0
141 | 50 | Uni | Reator vapor de sódio 250 W AFP externo sem base padrão Copel enrolamento cobre | 73.63 |  | 0 | 0
142 | 100 | Uni | Reator vapor de sódio 250 W AFP externo com base padrão Copel enrolamento cobre | 88.96 |  | 0 | 0
143 | 15 | Uni | Reator vapor de sódio 70 W AFP externo sem base externo padrão Copel enrolamento cobre | 51.63 |  | 0 | 0
144 | 110 | Uni | Reator vapor de sódio 70 W AFP com base padrão Copel enrolamento cobre | 62.66 |  | 0 | 0
145 | 52 | Uni | Reator vapor de sódio 70W com base - 254V enrolamento de cobre | 66.33 |  | 0 | 0
146 | 5 | Uni | Reator vapor mercúrio 80 w c/ base. | 52.68 |  | 0 | 0
147 | 7 | Uni | Reator vapor metalico 250w com base padrao copel enrolamento cobre | 84.96 |  | 0 | 0
148 | 5 | Uni | Reator vapor metalico 400w com base enrolamento de cobre | 118.76 |  | 0 | 0
149 | 5 | PÇ | Refletor led 30w 6500k bivolt | 139.33 |  | 0 | 0
150 | 5 | Uni | Refletor led 50w 6500k bivolt | 161.95 |  | 0 | 0
151 | 5 | Uni | Refletor retangular 250w laterais em ferro fundido bocal e27 | 54.86 |  | 0 | 0
152 | 26 | Uni | Refletor retangular 400w laterais em ferro fundido bocal e-40 | 75.21 |  | 0 | 0
153 | 5 | Uni | Refletor retangular 250w laterais em ferro fundido bocal e-40 | 35.7 |  | 0 | 0
154 | 130 | Uni | Rele fotoelétrica térmico carga máxima de 1000 w 220 v liga 10 lux vida útil mínima 5000 operações de construção mecânica | 29.53 |  | 0 | 0
155 | 5 | Uni | Rele fotoelétrica térmico carga máxima de 1000 w 127 v liga 10 lux vida útil mínima 5000 operações de construção mecânica | 25.46 |  | 0 | 0
156 | 5 | Uni | Soquete p/lâmp.fluorescente 2/40w | 3.86 |  | 0 | 0
157 | 5 | Uni | Timer analógico bivolt | 31.78 |  | 0 | 0
158 | 5 | Uni | Tee para tomada com 3 pontas - modelo antigo | 5.46 |  | 0 | 0
159 | 5 | Uni | Tee para tomada com 3 pontasMODELO ATUAL | 5.93 |  | 0 | 0
160 | 26 | Uni | Tomada de embutir 10 amperes 2x4 com placa | 6.56 |  | 0 | 0
161 | 5 | Uni | Tomada de embutir 20 amperes 2x4 com placa | 7.45 |  | 0 | 0
162 | 5 | Uni | Tomada de porcelana 20 amperes c/ 2 pinos | 17.93 |  | 0 | 0
163 | 5 | Uni | Tomada de porcelana 30 amperes c/ 3 pinos | 19.42 |  | 0 | 0
164 | 5 | Uni | Tomada de sobrepor 20 amperes | 6.68 |  | 0 | 0
165 | 5 | Uni | Tomada linha externa 10 amperes sistema X com caixa | 8.69 |  | 0 | 0
166 | 5 | Uni | Tomada linha externa 20 amperes sistema X com caixa | 9.14 |  | 0 | 0
167 | 28 | Uni | Ventilador de parede 60 cm de diâmetro/grades de proteção 110 v | 187.1 |  | 0 | 0
168 | 250 | MT | Cabo PP 2 x 1,5 mm | 1.92 |  | 0 | 0
0
O prazo de validade da proposta de preços é de 60 ( sessentas) dias a partir da data de recebimento das propostas de preços pela comissão de licitação.
Declaramos que os produtos são de ótima qualidade e atendem plenamente as características solicitadas no Edital.
Os produtos serão entregues no Município de Céu Azul, sem custo adicional ao município.
Atenciosamente,
Nome, CPF do desposável legal