| PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Município: |  | CÉU AZUL |  |  |  | SAM | 52 |
| Projeto : |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO CEMEI SÃO FRANCISCO DE ASSIS |  |  |  | LOTE nº | 01 |
| CÓDIGO | ORÍGEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UD | ORÇAMENTO APROVADO |  |  |  |
| X |  |  |  | QUANT | UNIT | PM ( R$ ) | ( R$ ) - PM TOTAIS |
| 1 |  | ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO |  |  |  |  |  |
| 74209/1 | SEIL | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 8,00 |  |  |  |
| 5 |  | FUNDACOES |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | ESTACA TIPO BROCA |  |  |  |  |  |
| 5.5 |  | ESTACA TIPO FRANKI |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 |  | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE |  |  |  |  |  |
| 90877 | SEIL | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 79,20 |  |  |  |
| 6 |  | FORMAS |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | FORMAS PARA FUNDACOES |  |  |  |  |  |
| 5970 | SEIL | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | M2 | 30,30 |  |  |  |
| 6.2 |  | FORMAS PARA SUPERESTRUTURA |  |  |  |  |  |
| 92413 | SEIL | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 32,40 |  |  |  |
| 92459 | SEIL | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 36,90 |  |  |  |
| 7 |  | ARMADURAS |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  | ARMACAO CA-50 |  |  |  |  |  |
| 92759 | SEIL | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 292,87 |  |  |  |
| 92761 | SEIL | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 207,11 |  |  |  |
| 92762 | SEIL | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 497,92 |  |  |  |
| 8 |  | CONCRETOS E GRAUTES |  |  |  |  |  |
| 8.3 |  | ESTRUTURAL PREPARO MECANICO |  |  |  |  |  |
| 94964 | SEIL | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 9,73 |  |  |  |
| 11 |  | ELEMENTOS DIVERSOS |  |  |  |  |  |
| 11.2 |  | ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS |  |  |  |  |  |
| 11.2.1 |  | CINTA, VERGA E CONTRAVERGA |  |  |  |  |  |
| 93184 | SEIL | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 39,30 |  |  |  |
| 93199 | SEIL | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 39,30 |  |  |  |
| 93205 | SEIL | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 34,30 |  |  |  |
| 12 |  | ALVENARIA |  |  |  |  |  |
| 12.3 |  | TIJOLOS FURADOS |  |  |  |  |  |
| 87495 | SEIL | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 407,10 |  |  |  |
| 14 |  | COBERTURA |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  | MANUTENCAO / REPAROS - COBERTURA |  |  |  |  |  |
| 72224 | SEIL | DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO | M2 | 461,50 |  |  |  |
| 72085 | SEIL | RECOLOCACAO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | M | 230,00 |  |  |  |
| 72086 | SEIL | RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | M | 125,00 |  |  |  |
| 14.4 |  | ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ACO |  |  |  |  |  |
| 72110 | SEIL | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | M2 | 273,40 |  |  |  |
| 14.5 |  | TELHA METALICA |  |  |  |  |  |
| 94213 | SEIL | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 734,90 |  |  |  |
| 14.11 |  | CALHAS |  |  |  |  |  |
| 94227 | SEIL | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 22,00 |  |  |  |
| 14.13 |  | RUFOS |  |  |  |  |  |
| 94231 | SEIL | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 27,75 |  |  |  |
| x |  | SERVIÇOS EXTRAS - COBERTURA |  |  |  |  |  |
| COTAÇÃO | COTAÇÃO | ISOLAMENTO TERMOACUSTICO COM EPS NA SUBCOBERTURA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016 | M2 | 734,90 |  |  |  |
| COTAÇÃO | COTAÇÃO | RINCÃO/ÁGUA FURTADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 24, CORTE DE 60CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 14,30 |  |  |  |
| 15 |  | ESQUADRIAS E ACESSORIOS |  |  |  |  |  |
| 15.3 |  | PORTAS EM MADEIRA |  |  |  |  |  |
| 15.3.1 |  | ALMOFADADAS |  |  |  |  |  |
| 91326 | SEIL | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 6,00 |  |  |  |
| 91327 | SEIL | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 2,00 |  |  |  |
| 15.10 |  | COMPLEMENTOS E OUTROS EM FERRO/ACO |  |  |  |  |  |
| 84862 | SEIL | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M | 14,00 |  |  |  |
| 74072/1 | SEIL | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA | M | 67,00 |  |  |  |
| 15.13 |  | FERRAGENS PARA ESQUADRIAS |  |  |  |  |  |
| 91304 | SEIL | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 7,00 |  |  |  |
| 91305 | SEIL | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1,00 |  |  |  |
| x |  | SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS E ACESSORIOS |  |  |  |  |  |
| COTAÇÃO | COTAÇÃO | JANELA BASCULANTE EM PERFIL DE AÇO EM CANTONEIRA (L) E PERFIL TÊ (T) COM VIDRO LISO 4MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO - J1 | M2 | 4,80 |  |  |  |
| COTAÇÃO | COTAÇÃO | JANELA DE FERRO DE CORRER 4 FOLHAS EM PERFIL DE AÇO EM CANTONEIRA (L) E PERFIL TÊ (T) COM VIDRO LISO 4MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO - J2 | M2 | 10,80 |  |  |  |
| COTAÇÃO | COTAÇÃO | JANELA DE FERRO BASCULANTE EM PERFIL DE AÇO EM CANTONEIRA (L) E PERFIL TÊ (T) COM VIDRO LISO 4MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO - J3 | M2 | 1,00 |  |  |  |
| COTAÇÃO | COTAÇÃO | JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM PERFIL DE AÇO EM CANTONEIRA (L) E PERFIL TÊ (T) COM VIDRO LISO 4MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO - J4 | M2 | 2,40 |  |  |  |
| COTAÇÃO | COTAÇÃO | JANELA DE FERRO BASCULANTE EM PERFIL DE AÇO EM CANTONEIRA (L) E PERFIL TÊ (T) COM VIDRO LISO 4MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO - J5 | M2 | 0,40 |  |  |  |
| COTAÇÃO | COTAÇÃO | JANELA DE FERRO DE CORRER 4 FOLHAS EM PERFIL DE AÇO EM CANTONEIRA (L) E PERFIL TÊ (T) COM VIDRO LISO 4MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO - J6 | M2 | 4,80 |  |  |  |
| 19 |  | INSTALACOES ELETRICAS |  |  |  |  |  |
| 19.3 |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES |  |  |  |  |  |
| 19.3.1 |  | ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS |  |  |  |  |  |
| 91834 | SEIL | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 88,25 |  |  |  |
| 91836 | SEIL | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25,00 |  |  |  |
| 91854 | SEIL | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 32,00 |  |  |  |
| 19.5 |  | CABOS |  |  |  |  |  |
| 19.5.1 |  | ISOLAMENTO 450/750V |  |  |  |  |  |
| 91926 | SEIL | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 180,00 |  |  |  |
| 91928 | SEIL | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 260,00 |  |  |  |
| 91930 | SEIL | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 110,00 |  |  |  |
| 19.8 |  | CAIXAS |  |  |  |  |  |
| 92868 | SEIL | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 38,00 |  |  |  |
| 19.9 |  | QUADROS DE ENERGIA |  |  |  |  |  |
| 74131/1 | SEIL | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 |  |  |  |
| 19.11 |  | DISJUNTORES |  |  |  |  |  |
| 19.11.1 |  | MONOPOLARES |  |  |  |  |  |
| 93655 | SEIL | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 17,00 |  |  |  |
| 19.11.2 |  | BIPOLARES |  |  |  |  |  |
| 93661 | SEIL | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2,00 |  |  |  |
| 19.12 |  | INTERRUPTORES |  |  |  |  |  |
| 19.12.1 |  | SIMPLES |  |  |  |  |  |
| 91965 | SEIL | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,00 |  |  |  |
| 92023 | SEIL | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3,00 |  |  |  |
| 19.13 |  | TOMADAS |  |  |  |  |  |
| 91996 | SEIL | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 19,00 |  |  |  |
| 19.18 |  | LUMINARIAS |  |  |  |  |  |
| 74094/1 | SEIL | LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA | UN | 26,00 |  |  |  |
| 19.20 |  | LAMPADAS |  |  |  |  |  |
| 19.20.5 |  | LAMPADAS DE LED |  |  |  |  |  |
| 93042 | SEIL | LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 26,00 |  |  |  |
| 24 |  | INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS |  |  |  |  |  |
| 24.10 |  | EXTINTORES |  |  |  |  |  |
| 83635 | SEIL | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11,00 |  |  |  |
| 73775/2 | SEIL | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2,00 |  |  |  |
| x |  | SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS |  |  |  |  |  |
| COTAÇÃO | COTAÇÃO | LUMINÁRIAS DE EMERGENCIA INSTALADA INCLUSIVE COM PONTO ELÉTRICO | UN | 18,00 |  |  |  |
| COTAÇÃO | COTAÇÃO | PLACA DE ENTRADA IDENTIFICAÇÃO DE PREVENÇÃO 35X50 M1 | UN | 1,00 |  |  |  |
| COTAÇÃO | COTAÇÃO | PLACA DE IDENTIFCAÇÃO DE LIMITE PESSOAS 35X50 | UN | 1,00 |  |  |  |
| COTAÇÃO | COTAÇÃO | CENTRAL DE GLP 1,50X0,75 H:2,90, CONSTRUÍDO, COM TUBULAÇÃO E CONEXÕES | UN | 1,00 |  |  |  |
| COTAÇÃO | COTAÇÃO | PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTORES | UN | 10,00 |  |  |  |
| COTAÇÃO | COTAÇÃO | BARRA ANTIPANICO DUPLA | UN | 2,00 |  |  |  |
| COTAÇÃO | COTAÇÃO | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO SINALIZAÇÃO LUMINECENTES - E5 QUADRADO 134 | UN | 12,00 |  |  |  |
| COTAÇÃO | COTAÇÃO | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO SINALIZAÇÃO LUMINECENTES - S12 RETANGULAR 126X252 | UN | 3,00 |  |  |  |
| COTAÇÃO | COTAÇÃO | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO SINALIZAÇÃO LUMINECENTES - S13 RETANGULAR 126X252 | UN | 8,00 |  |  |  |
| 25 |  | INSTALACOES HIDROSSANITARIAS |  |  |  |  |  |
| 25.1 |  | MANUTENCAO / REPAROS - INSTALACOES HIDROSSANITARIAS |  |  |  |  |  |
| 90443 | SEIL | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 12,00 |  |  |  |
| 25.16 |  | TUBOS DE PVC - AGUA FRIA |  |  |  |  |  |
| 25.16.2 |  | INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  |  |
| 89403 | SEIL | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 25,00 |  |  |  |
| 25.16.3 |  | INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA |  |  |  |  |  |
| 89446 | SEIL | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 18,00 |  |  |  |
| 25.18 |  | EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA |  |  |  |  |  |
| 89384 | SEIL | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3,00 |  |  |  |
| 89395 | SEIL | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,00 |  |  |  |
| 25.20 |  | EM PRUMADA DE ÁGUA |  |  |  |  |  |
| 89622 | SEIL | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3,00 |  |  |  |
| 25.24 |  | TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  |  |
| 91793 | SEIL | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 18,00 |  |  |  |
| 91795 | SEIL | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 12,00 |  |  |  |
| 25.27 |  | EM RAMAL PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO |  |  |  |  |  |
| 89803 | SEIL | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,00 |  |  |  |
| 89809 | SEIL | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 |  |  |  |
| 26 |  | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS |  |  |  |  |  |
| 26.5 |  | LAVATORIOS |  |  |  |  |  |
| 86941 | SEIL | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1,00 |  |  |  |
| 86943 | SEIL | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1,00 |  |  |  |
| 26.8 |  | APARELHOS SANITARIOS |  |  |  |  |  |
| 86931 | SEIL | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2,00 |  |  |  |
| 26.9 |  | SABONETERIAS E PAPELEIRAS |  |  |  |  |  |
| 88571 | SEIL | SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 |  |  |  |
| 95542 | SEIL | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 3,00 |  |  |  |
| 95544 | SEIL | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 2,00 |  |  |  |
| 28 |  | CAIXAS E COMPLEMENTOS |  |  |  |  |  |
| 28.5 |  | CAIXAS DE INSPECAO |  |  |  |  |  |
| 72289 | SEIL | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 2,00 |  |  |  |
| 28.7 |  | RALOS |  |  |  |  |  |
| 89709 | SEIL | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3,00 |  |  |  |
| 30 |  | REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS |  |  |  |  |  |
| 30.2 |  | CHAPISCO |  |  |  |  |  |
| 87878 | SEIL | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 814,20 |  |  |  |
| 30.3 |  | EMBOCO |  |  |  |  |  |
| 94224 | SEIL | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016 | M | 814,20 |  |  |  |
| 30.10 |  | CERAMICAS - PADRÃO POPULAR |  |  |  |  |  |
| 93395 | SEIL | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 25,96 |  |  |  |
| x |  | SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS |  |  |  |  |  |
| COTAÇÃO | COTAÇÃO | FORRO DE PVC, LISO, BRANCO, REGUA DE L=10CM ESPESSURA DE 8 A 10MM, COM A LOCAÇÃO | M2 | 256,74 |  |  |  |
| COTAÇÃO | COTAÇÃO | TABUA APARELHADA PARA ESPELHO DE BEIRAL | M | 31,80 |  |  |  |
| 31 |  | REVESTIMENTO DE PISOS |  |  |  |  |  |
| 31.2 |  | CONTRAPISO |  |  |  |  |  |
| 89047 | SEIL | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM PARA ÁREAS SECAS E 3 CM PARA ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 259,29 |  |  |  |
| 31.4 |  | PISO CIMENTADO |  |  |  |  |  |
| 73922/4 | SEIL | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 259,29 |  |  |  |
| 76448/2 | SEIL | PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 70,32 |  |  |  |
| 31.6 |  | PISO CERAMICO |  |  |  |  |  |
| 87249 | SEIL | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 259,29 |  |  |  |
| 31.11 |  | PISO EM BLOCO DE CONCRETO |  |  |  |  |  |
| 92396 | SEIL | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 16,85 |  |  |  |
| 31.13 |  | SOLEIRAS E RODAPES |  |  |  |  |  |
| 88649 | SEIL | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 104,95 |  |  |  |
| 32 |  | PINTURAS |  |  |  |  |  |
| 32.2 |  | EMASSAMENTO |  |  |  |  |  |
| 88495 | SEIL | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 814,20 |  |  |  |
| 32.8 |  | PINTURA EM MADEIRA |  |  |  |  |  |
| 74065/3 | SEIL | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | 27,72 |  |  |  |
| 32.9 |  | PINTURA EM SUPERFICIES METALICAS |  |  |  |  |  |
| 73924/1 | SEIL | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 48,40 |  |  |  |
| 32.11 |  | PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA |  |  |  |  |  |
| 95623 | SEIL | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 315,20 |  |  |  |
| 88487 | SEIL | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 499,00 |  |  |  |
| 37 |  | LIMPEZAS |  |  |  |  |  |
| 37.1 |  | LIMPEZA GERAL |  |  |  |  |  |
| 9537 | SEIL | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 256,05 |  |  |  |
| x |  |  |  |  |  | TOTAL GERAL |  |