| PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Município: |  | CÉU AZUL |  |  |  | SAM | 53 |
| Projeto : |  | REFORMA ESCOLA MUNICIPAL SÃO CRISTOVÃO |  |  |  | LOTE nº | 02 |
| CÓDIGO | ORÍGEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UD | ORÇAMENTO APROVADO |  |  |  |
| X |  |  |  | QUANT | UNIT | PM ( R$ ) | ( R$ ) - PM TOTAIS |
| 1 |  | ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO |  |  |  |  |  |
| 74209/1 | SEIL | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 8,00 |  |  |  |
| 3 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | ESCAVACAO MANUAL |  |  |  |  |  |
| 93358 | SEIL | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 25,26 |  |  |  |
| 6 |  | FORMAS |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | FORMAS PARA FUNDACOES |  |  |  |  |  |
| 5970 | SEIL | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | M2 | 37,89 |  |  |  |
| 7 |  | ARMADURAS |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  | ARMACAO CA-50 |  |  |  |  |  |
| 92759 | SEIL | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 90,06 |  |  |  |
| 92761 | SEIL | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 214,19 |  |  |  |
| 8 |  | CONCRETOS E GRAUTES |  |  |  |  |  |
| 8.3 |  | ESTRUTURAL PREPARO MECANICO |  |  |  |  |  |
| 94964 | SEIL | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 4,36 |  |  |  |
| 12 |  | ALVENARIA |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | MANUTENCAO / REPAROS - ALVENARIA |  |  |  |  |  |
| 73899/2 | SEIL | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | M3 | 1,00 |  |  |  |
| 12.4 |  | BLOCO DE CONCRETO VEDACAO |  |  |  |  |  |
| 87480 | SEIL | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 42,77 |  |  |  |
| 15 |  | ESQUADRIAS E ACESSORIOS |  |  |  |  |  |
| 15.7 |  | PORTAS EM FERRO/ACO |  |  |  |  |  |
| 15.7.3 |  | TIPO CHAPA |  |  |  |  |  |
| 73933/4 | SEIL | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA | M2 | 28,50 |  |  |  |
| 15.10 |  | COMPLEMENTOS E OUTROS EM FERRO/ACO |  |  |  |  |  |
| 84862 | SEIL | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M | 66,72 |  |  |  |
| 74072/3 | SEIL | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA | M | 85,07 |  |  |  |
| 24 |  | INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS |  |  |  |  |  |
| 24.10 |  | EXTINTORES |  |  |  |  |  |
| 83635 | SEIL | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8,00 |  |  |  |
| 73775/2 | SEIL | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2,00 |  |  |  |
| x |  | SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS |  |  |  |  |  |
| cotação | cotação | LUMINÁRIAS DE EMARGÊNCIA INSTALADA INCLUSIVE COM PONTO ELÉTRICO | UN | 15,00 |  |  |  |
| cotação | cotação | PLACA DE ENTRADA INDENTIFICAÇÃI DE PREVENÇÃO 35X50 | UN | 1,00 |  |  |  |
| cotação | cotação | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LIMITE DE PESSOAS 78x45 | UN | 1,00 |  |  |  |
| cotação | cotação | CENTRAL DE GLP 1,50X0,75 H:2,90, CONSTRUÍDO, COM TUBULAÇÃI E CONEXÕES | UN | 1,00 |  |  |  |
| cotação | cotação | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO LUMINESCENTES - RETANGULA L=126MM E H=252MM - S1 | UN | 6,00 |  |  |  |
| cotação | cotação | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO LUMINESCENTES - RETANGULA L=126MM E H=252MM - S2 | UN | 5,00 |  |  |  |
| cotação | cotação | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO LUMINESCENTES - RETANGULA L=126MM E H=252MM - S12 | UN | 5,00 |  |  |  |
| cotação | cotação | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO LUMINESCENTES - QUADRADA L=134MM - E5 | UN | 10,00 |  |  |  |
| 30 |  | REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS |  |  |  |  |  |
| 30.2 |  | CHAPISCO |  |  |  |  |  |
| 87893 | SEIL | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 79,81 |  |  |  |
| 30.3 |  | EMBOCO |  |  |  |  |  |
| 87797 | SEIL | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | M2 | 35,68 |  |  |  |
| 31 |  | REVESTIMENTO DE PISOS |  |  |  |  |  |
| 31.2 |  | CONTRAPISO |  |  |  |  |  |
| 87702 | SEIL | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014 | M2 | 71,35 |  |  |  |
| 31.4 |  | PISO CIMENTADO |  |  |  |  |  |
| 73974/1 | SEIL | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | M2 | 71,35 |  |  |  |
| x |  | SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO DE PISOS |  |  |  |  |  |
| 30.138.000066.SER | PINI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA EM BLOCO DE CONCRETO QUADRADO 20X20 CM, #6CM ASSENTADO SOBRE COXIM DE AREIA | M2 | 2,72 |  |  |  |
| 32 |  | PINTURAS |  |  |  |  |  |
| 32.12 |  | PINTURA EM FACHADAS |  |  |  |  |  |
| 95626 | SEIL | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 27,31 |  |  |  |
| x |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  |  |