## Plan1
OBRA: CENTRO DE ATIVIDADE FÍSICA E ESPORTIVA DO BAIRRO BOA VISTA.
ENDEREÇO: RUA DAS PEROBAS, QUADRA 09 LOTES 01 AO 16
REFERENCIA | Nº | ITEM | DESCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. c/ BDI 30% | VALOR TOTAL COM BDI 30%
|  | 1 | ALAMBRADO DE PROTEÇÃO |  |  | 275359.7796
|  | 1.1 | ALAMBRADO |  |  |  | 0
local |  | 1.1.1 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE AÇAMBRADO (tela e poste de concreto) | M2 | 672 | 8.55 | 5745.6
sinapi 31/07/17 | 72215 | 1.1.2 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | M3 | 16.8 | 52.78 | 886.704
sinapi 31/07/17 | 73672 | 1.1.3 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | M2 | 1100 | 0.56 | 616
Local |  | 1.1.4 | CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL (bota fora, arbusto, capoeira E ENTULHOS) DMT 5KM | M3 | 550 | 11 | 6050
SINAPI | 79480 | 1.1.5 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA 1ª CAT | M3 | 12.06 | 40.06 | 483.1236
sinapi | 87473 | 1.1.6 | ALVENARIA SIMPLES DE TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 14 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM | m2 | 140.7 | 87 | 12240.9
sinapi | 74156/2 | 1.1.7 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 25 CM, EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, COM ARMACAO. | M | 261 | 98 | 25578
sinapi | 74074/4 | 1.1.8 | FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO | M2 | 80.4 | 55 | 4422
sinapi | 74138/1 | 1.1.9 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 2.82 | 385 | 1085.7
sinapi | 74254/2 | 1.1.10 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 226.41 | 8.8 | 1992.408
sinapi | 73942/2 | 1.1.11 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 188.68 | 9.8 | 1849.064
sinapi | 73928/2 | 1.1.12 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 201 | 4.15 | 834.15
sinapi | 5978 | 1.1.13 | EMBOCO TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 201 | 32.35 | 6502.35
sinapi | 75481 | 1.1.14 | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 201 | 11.38 | 2287.38
sinapi 31/07/17 | 74244 | 1.1.15 | ALAMBRADO COM COLUNAS DE TUBO DE AÇO 10X10CM, CHAPA 12, ALTURA LIVRE 2M, (0,50m em alvenaria) ESPACADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA RETANGULAR 5X10CM (ver desenho da tela em projeto) | M2 | 480 | 148.78 | 71414.4
Local |  | 1.1.16 | PORTÃO EM QUADRO EM TUBO DE AÇO DE 10X10CM CH=12, DE ABRIR DUAS FOLHAS, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA RETANGULAR 5X10CMCOM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA RETANGULAR 5X10CM (3,50X2,00)M, FORNECIMENTO E INSTAL. | M2 | 14 | 328 | 4592
Local |  | 1.1.17 | ALAMBRADO DO CAMPO DE JOGO COM COLUNAS DE TUBO DE AÇO 10X10CM, CHAPA 12, ALTURA LIVRE 2M E 5M, ESPACADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA RETANGULAR 5X10CM, EM QUADRO DE CANTONEIRA DE 1" (ver desenho da tela em projeto) | M2 | 685 | 188 | 128780
0
0
|  | 2 | CAMPO DE FUTEBOL SETE "SOCIETY" |  |  | 458887.965 | 0
|  | 2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRA MANUAL | M2 | 2448.5 | 3.75 | 9181.875
|  | 2.2 | LASTRO DE PEDRA BRITA Nº 01, E=3CM | M2 | 2448.5 | 4.95 | 12120.075
sinapi | 74007/001 | 2.3 | FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO | M2 | 40.2 | 55 | 2211
sinapi | 74138/1 | 2.4 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO, DESEMPENADO COM EQUIPAMENTO MECÂNICO (bailarina) | M3 | 244.85 | 474.5 | 116181.325
sinapi | 73994/001 | 2.5 | ARMAÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, Q-138, AÇO 60, 4,2MM, MALHA 10X10CM. | M2 | 2798.65 | 14.6 | 40860.29
Local |  | 2.6 | ARMACAO DE AÇO CA-60 EM TRELIÇA H=8,00CM, INCLUSIVE MONTAGEM | M | 201 | 3.85 | 773.85
Local |  | 2.7 | CORTE EM PISO DE CONCRETO DE DILATAÇÃO, MALHA DE 2,50MX2,50M | M | 1898.5 | 5.15 | 9777.275
Local |  | 2.8 | TRATAMENTO DE JUNTA COM REJUNTE ACRÍLICO | M | 1898.5 | 2.75 | 5220.875
Local |  | 2.9 | APLICAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPO DE FUTEBO SETE, PROFICIONAL, HOMOLOGADO PELA FIFA, INCLUSIVE DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE JOGO E ÁREA TÉCNICA (garantia de 8 (oito) anos) | M2 | 2448.5 | 98 | 239953
Local |  | 2.10 | TRAVE DE FUTEBO SETE EM TUBO DE 100MM DE 5X2,20M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 2 | 1850 | 3700
SINAPI | 83394 | 2.11 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UD | 4 | 1305.5 | 5222
Local |  | 2.12 | CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE 50X50X50CM (chapisco e emboço interno) FUNDO E TAMPO DE CONCRETO. | UD | 6 | 245 | 1470
Local |  | 2.13 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO EM PVC, DN 32 (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, VALETA EM SOLO H=50CM E REATERRO | M | 80 | 14.85 | 1188
Local |  | 2.14 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL, DN 40MM (1.1/4"), INSTALADO EM POSTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 40 | 16.9 | 676
Local |  | 2.15 | CABO FLEXÍVEL DE COBRE ISOLADO, 6MM2, ANTI-CHAMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 510 | 6.88 | 3508.8
Local |  | 2.16 | CRUZETA DE CONCRETO INSTALADO EM POSTE H=10M (fixação de refletores) | UD | 4 | 128 | 512
Local |  | 2.17 | REFLETOR DE ALUMÍNIO FUNDIDO, COM LÂMPADA 400W VAPOR METÁLICO E REATOR | UD | 16 | 355.35 | 5685.6
Local |  | 2.18 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 6 (SEIS) DISJUNTOR | UD | 1 | 430 | 430
Local |  | 2.19 | DISJUNTOR BIPOLAR DE 15A, INSTALADO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | UD | 4 | 54 | 216
0
0
|  | 3 | VESTIÁRIO |  |  | 269836.8827 | 0
|  | 3.1 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0
sinapi | 90880 | 3.1.1 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 72.5 | 67.05 | 4861.125
sinapi | 74074/4 | 3.1.2 | FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO | M2 | 75.9 | 55 | 4174.5
sinapi | 74138/1 | 3.1.3 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 4.83 | 385 | 1859.55
sinapi | 74254/2 | 3.1.4 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 284.88 | 8.8 | 2506.944
sinapi | 73942/2 | 3.1.5 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 125.24 | 9.8 | 1227.352
0
0
|  | 3.2 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 0
sinapi | 92408 | 3.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | M2 | 143.5 | 185.43 | 26609.205
sinapi | 74138/1 | 3.2.2 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 6.24 | 385 | 2402.4
sinapi | 74254/2 | 3.2.3 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 507.83 | 8.8 | 4468.904
sinapi | 73942/2 | 3.2.4 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 223.23 | 9.8 | 2187.654
0
0
|  | 3.3 | ALVENARRIA |  |  |  | 0
sinapi | 87473 | 3.3.1 | ALVENARIA SIMPLES DE TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM | M2 | 334.35 | 87 | 29088.45
SINAPI | 79627 | 3.3.2 | DIVISORIA EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 15.75 | 632.19 | 9956.9925
0
0
|  | 3.4 | COBERTURA E FORRO |  |  |  | 0
Local |  | 3.4.1 | ESTRUTURA DE MADEIRA EM TESOURA PARA COBERTURA | M2 | 159.4 | 68.25 | 10879.05
SINAPI | 94207 | 3.4.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 159.4 | 39.85 | 6352.09
sinapi 31/0719 | 96116 | 3.4.3 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 159.4 | 45.02 | 7176.188
0
0
|  | 3.4 | REVESTIMENTO DE PAREDE E PINTURA |  |  |  | 0
sinapi | 73928/2 | 3.4.1 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 838.68 | 4.15 | 3480.522
sinapi | 5978 | 3.4.2 | EMBOCO TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 838.68 | 32.35 | 27131.298
sinapi | 75481 | 3.4.3 | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 809.8 | 11.38 | 9215.524
sinapi | 87270 | 3.4.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 48.88 | 63.74 | 3115.6112
SINAPI-I | 7356 | 3.4.5 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 378 | 20.15 | 7616.7
sinapi 31/0720 | 88489 | 3.4.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 809.8 | 13.11 | 10616.478
0
0
|  | 3.5 | ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO |  |  |  | 0
Local |  | 3.5.1 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM, COM ACABAMENTO INÓX, COM BARRA ANTI PÂNICO | M2 | 12.6 | 318 | 4006.8
sinapi 31/0721 | 90841 | 3.5.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UD | 14 | 820.25 | 11483.5
SINAPI | 90843 | 3.5.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UD | 7 | 911.72 | 6382.04
sinapi 31/0722 | 90844 | 3.5.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UD | 1 | 951.13 | 951.13
Local |  | 3.5.5 | JANELA MAXIMOAR DE VIDRO TEMPERADO 10MM, COM ACABAMENTO EM ALUMÍNIO. | M2 | 13 | 918 | 11934
sinapi 31/0723 | 39484 (x2) | 3.5.6 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE DUAS FOLHAS DE 75 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | M2 | 1 | 824.05 | 824.05
0
0
|  | 3.6 | PISOS |  |  |  | 0
Local |  | 3.6.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRA MANUAL | M2 | 159.4 | 3.75 | 597.75
Local |  | 3.6.2 | LASTRO DE PEDRA BRITA Nº 01, E=3CM | M2 | 159.4 | 4.95 | 789.03
sinapi 31/0723 | 90902 | 3.6.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014 (inclui calçada) | M2 | 159.4 | 78.7 | 12544.78
sinapi 31/0723 | 87257 | 3.6.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/201, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 159.4 | 65.38 | 10421.572
sinapi 31/0724 | 88650 | 3.6.5 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 98.8 | 11.26 | 1112.488
sinapi 31/0725 | 73974/1 | 3.6.6 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | M2 | 76.5 | 49.15 | 3759.975
SINAPI-I | 20232 | 4.9.10 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | M | 13.5 | 57.52 | 776.52
0
0
|  | 3.7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0
SINAPI-I | 12774 | 3.7.1 | HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 5,0 M3/H, DE 3/4" | UD | 1 | 117.78 | 117.78
SINAPI-I | 11868 | 3.7.2 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 500 LITROS, COM TAMPA | UD | 1 | 456.19 | 456.19
SINAPI-I | 94648 | 3.7.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 93 | 10.73 | 997.89
SINAPI | 90694 | 3.7.4 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 46.5 | 24.94 | 1159.71
Local |  | 3.7.5 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, DN 50MM, ESGOTO PREDIAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM REDE DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES. | M | 38 | 16.35 | 621.3
SINAPI | 89707 | 3.7.6 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UD | 18 | 32.8 | 590.4
SINAPI | 86889 | 3.7.7 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UD | 8 | 550.88 | 4407.04
SINAPI | 86901 | 3.7.8 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UD | 16 | 145.25 | 2324
sinapi 31/0724 | 86888 | 3.7.9 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UD | 10 | 374.49 | 3744.9
sinapi 31/0725 | 86904 | 3.7.10 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UD | 1 | 136.24 | 136.24
SINAPI-I | 10891 | 3.7.11 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | UD | 4 | 144.92 | 579.68
Local |  | 3.7.12 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE PISO E PAREDE PARA EXTINTOR | UD | 4 | 58 | 232
SINAPI | 95543 | 3.7.13 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UD | 9 | 71.45 | 643.05
SINAPI | 95544 | 3.7.14 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UD | 10 | 57.7 | 577
SINAPI | 95545 | 3.7.15 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UD | 9 | 56.6 | 509.4
SINAPI-I | 39362 | 3.7.16 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR 7229) | UD | 1 | 3604.77 | 3604.77
SEIL |  | 3.7.17 | SUMIDOURO COM ANEL DE ALVENARIA E SOLO H=5,00, 1,20M DE DIÂMETRO | UD | 1 | 1590 | 1590
0
0
|  | 3.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA |  |  |  | 0
SINAPI-I | 40400 | 3.8.1 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM | M | 134 | 3.44 | 460.96
sinapi 31/0725 | 91926 | 3.8.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 330 | 3.55 | 1171.5
SINAPI | 91930 | 3.8.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 110 | 6.07 | 667.7
SINAPI | 91932 | 3.8.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 115 | 9.78 | 1124.7
Local |  | 3.8.5 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, REATOR PARTIDA RÁPIDA, LAMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COMPLETA INSTALADA | UD | 12 | 112 | 1344
Local |  | 3.8.6 | LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 2 (DUAS) LÂMPADAS 27W FLUORESCENTE COMPACTA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 6 | 128 | 768
sinapi 31/0726 | 92000 | 3.8.7 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UD | 18 | 26.34 | 474.12
sinapi 31/0727 | 91953 | 3.8.8 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UD | 16 | 24.96 | 399.36
sinapi 31/0728 | 91959 | 3.8.9 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UD | 2 | 39.51 | 79.02
SINAPI-I | 38774 | 3.8.10 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | ud | 7 | 78 | 546
0
0
|  | 4 | ACADEMIA, SALA DE GINÁSTICA E MULTIUSO |  |  | 1009956.5675 | 0
|  | 4.1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 0
Local |  | 4.1.1 | PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA DE 3X150A, ENTRADA AÉREA E SAÍDA SUBTERRÂNEA, MEDIÇÃO EM MURO | UD | 1 | 4625 | 4625
sinapi | 79472 | 4.1.2 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | M2 | 470.8 | 0.59 | 277.772
sinapi | 73992/1 | 4.1.3 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 470.8 | 11.74 | 5527.192
sinapi 31/07/17 | 4813 | 4.1.4 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M (2,0x1,25m) Inclusive instalação | M2 | 2.5 | 312 | 780
0
0
|  | 4.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0
sinapi | 90880 | 4.2.1 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 197 | 67.05 | 13208.85
sinapi | 74074/4 | 4.2.2 | FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO | M2 | 115.2 | 55 | 6336
sinapi | 74138/1 | 4.2.3 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 10.16 | 385 | 3911.6
sinapi | 74254/2 | 4.2.4 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 520.71 | 8.8 | 4582.248
sinapi | 73942/2 | 4.2.5 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 224.03 | 9.8 | 2195.494
0
0
|  | 4.3 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 0
sinapi | 92408 | 4.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | M2 | 184 | 185.43 | 34119.12
sinapi | 74138/1 | 4.3.2 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 19.94 | 385 | 7676.9
sinapi | 74254/2 | 4.3.3 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 1317.88 | 8.8 | 11597.344
sinapi | 73942/2 | 4.3.4 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 508.79 | 9.8 | 4986.142
0
0
|  | 4.4 | ALVENARRIA |  |  |  | 0
sinapi | 87473 | 4.4.1 | ALVENARIA SIMPLES DE TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 14 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM | M2 | 260.82 | 87 | 22691.34
SINAPI | 73674 | 4.4.2 | ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A | M2 | 191 | 30.17 | 5762.47
0
0
|  | 4.5 | COBERTURA |  |  |  | 0
SINAPI | 72110 | 4.5.1 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | M2 | 559.37 | 198 | 110755.26
Local |  | 4.5.2 | COBERTURA EM TELHA (SANDUICHE) DE AÇO ZINCADO 0,50, ESTILO COLONIAL, COM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO. | M2 | 559.37 | 201.25 | 112573.2125
0
0
|  | 4.6 | REVESTIMENTO DE PAREDE E PINTURA |  |  |  | 0
sinapi | 73928/2 | 4.6.1 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 521.64 | 4.15 | 2164.806
sinapi | 5978 | 4.6.2 | EMBOCO TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 521.64 | 32.35 | 16875.054
sinapi | 75481 | 4.6.3 | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 443.34 | 11.38 | 5045.2092
sinapi | 87270 | 4.6.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 78.3 | 63.74 | 4990.842
SINAPI-I | 7356 | 4.6.5 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 216 | 20.15 | 4352.4
sinapi 31/0720 | 88489 | 4.6.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 443.34 | 13.11 | 5812.1874
SINAPI | 79497/1 | 4.6.7 | PINTURA A OLEO, 3 DEMAOS | M2 | 56.8 | 28.41 | 1613.688
0
0
|  | 4.7 | FORRO DE MADEIRA E PVC |  |  |  | 0
sinapi 31/0719 | 96116 | 4.7.1 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 545.67 | 45.02 | 24566.0634
sinapi 31/0720 | 84093 | 4.7.2 | TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO | M | 119.45 | 28.18 | 3366.101
sinapi 31/0721 | 96122 | 4.7.3 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017 | M | 119.45 | 24.7 | 2950.415
0
0
|  | 4.8 | ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO |  |  |  | 0
Local |  | 4.8.1 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM, COM ACABAMENTO INÓX, DE CORRER, COM FECHADURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 392.77 | 912 | 358206.24
sinapi 31/0721 | 90842 | 4.8.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UD | 6 | 820.25 | 4921.5
sinapi 31/0722 | 90844 | 4.8.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UD | 1 | 951.13 | 951.13
sinapi 31/0723 | 90843 | 4.8.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UD | 5 | 1427.61 | 7138.05
Local |  | 4.8.5 | JANELA MAXIMOAR DE VIDRO TEMPERADO 10MM, COM ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, COR AMADEIRADO, COM BARRA ANTI PÂNICO | M2 | 8.05 | 918 | 7389.9
0
0
|  | 4.9 | PISOS |  |  |  | 0
Local |  | 4.9.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRA MANUAL | M2 | 457.1 | 3.75 | 1714.125
Local |  | 4.9.2 | LASTRO DE PEDRA BRITA Nº 01, E=3CM | M2 | 457.1 | 4.95 | 2262.645
sinapi 31/0723 | 90902 | 4.9.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014 (inclui calçada) | M2 | 457.1 | 78.7 | 35973.77
sinapi 31/0723 | 87257 | 4.9.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/201, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 82.7 | 65.38 | 5406.926
sinapi 31/0724 | 88650 | 4.9.5 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 58.5 | 11.26 | 658.71
sinapi 31/0725 | 73974/1 | 4.9.6 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA (regularização) | M2 | 457.1 | 23.8 | 10878.98
sinapi 31/0726 | 72186 | 4.9.7 | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA | M2 | 187.2 | 154.94 | 29004.768
sinapi 31/0727 | 73876/1 | 4.9.8 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA | M2 | 187.2 | 193.43 | 36210.096
|  | 4.9.9 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA (calçada) | M2 | 122.7 | 49.15 | 6030.705
SINAPI-I | 20232 | 4.9.10 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | M | 95.6 | 57.52 | 5498.912
0
0
|  | 4.10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0
SINAPI-I | 12774 | 4.10.1 | HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 5,0 M3/H, DE 3/4" | UD | 1 | 117.78 | 117.78
SINAPI-I | 11868 | 4.10.2 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA | UD | 1 | 456.19 | 456.19
SINAPI-I | 94648 | 4.10.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 54 | 10.73 | 579.42
SINAPI | 90694 | 4.10.4 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 48 | 24.94 | 1197.12
Local |  | 4.10.5 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, DN 50MM, ESGOTO PREDIAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM REDE DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES. | M | 28 | 16.35 | 457.8
SINAPI | 89707 | 4.10.6 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UD | 8 | 32.8 | 262.4
sinapi 31/0724 | 86888 | 4.10.7 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UD | 5 | 374.49 | 1872.45
sinapi 31/0725 | 86904 | 4.10.8 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UD | 5 | 136.24 | 681.2
SINAPI-I | 10891 | 4.10.9 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | UD | 6 | 144.92 | 869.52
Local |  | 4.10.10 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE PISO E PAREDE PARA EXTINTOR | UD | 6 | 58 | 348
SINAPI-I | 39362 | 4.10.11 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR 7229) | UD | 1 | 3604.77 | 3604.77
SEIL |  | 4.10.12 | SUMIDOURO COM ANEL DE ALVENARIA E SOLO H=5,00, 1,20M DE DIÂMETRO | UD | 1 | 1590 | 1590
0
0
|  | 4.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA |  |  |  | 0
LOCAL |  | 4.11.1 | PADRÃO COPEL DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA DE 150A (3X150A) COM MEDIÇÃO EM MURETA, ENTRADA AÉREA E SAÍDA SUBTERRÂNEA | UD | 1 | 4885 | 4885
SINAPI | 83463 | 4.11.2 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UD | 2 | 320.43 | 640.86
SINAPI-I | 40400 | 4.11.3 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM | M | 361 | 3.44 | 1241.84
sinapi 31/0725 | 91926 | 4.11.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 361 | 3.55 | 1281.55
sinapi 31/0726 | 72250 | 4.11.5 | CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 115 | 9.27 | 1066.05
Local |  | 4.11.6 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, REATOR PARTIDA RÁPIDA, LAMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COMPLETA INSTALADA | UD | 24 | 112 | 2688
Local |  | 4.11.7 | LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 2 (DUAS) LÂMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA, 27W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 29 | 128 | 3712
sinapi 31/0726 | 92000 | 4.11.8 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UD | 13 | 26.34 | 342.42
sinapi 31/0727 | 91953 | 4.11.9 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UD | 12 | 24.96 | 299.52
sinapi 31/0728 | 91959 | 4.11.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UD | 1 | 39.51 | 39.51
SINAPI-I | 38774 | 4.11.11 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | ud | 8 | 78 | 624
0
0
|  | 4.12 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
Local |  | 4.12.1 | SIMULADOR DE PERCURSO INDIVIDUAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 3 | 1287 | 3861
Local |  | 4.12.2 | BICICLETA SIMPLES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 3 | 910 | 2730
Local |  | 4.12.3 | ABDOMINAL SIMPLE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 3 | 1222 | 3666
Local |  | 4.12.4 | BARRA ALTA GIRATÓRIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 3 | 1156 | 3468
Local |  | 4.12.5 | SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 3 | 1638 | 4914
Local |  | 4.12.6 | ESPALDAR SIMPLES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 3 | 1235 | 3705
Local |  | 4.12.7 | REMADA SIMPLES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 2 | 1495 | 2990
Local |  | 4.12.8 | SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO | UD | 2 | 2691 | 5382
Local |  | 4.12.9 | ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO MULTI EXERCÍCIO DE DUAS TORRES, INSTALADO | UD | 2 | 7397 | 14794
0
0
|  | 5 | QUIOSQUE E PISTA DE CAMINHADA |  |  | 683865.0085 | 0
|  | 5.1 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0
sinapi | 90880 | 5.1.1 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 40 | 67.05 | 2682
sinapi | 74074/4 | 5.1.2 | FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO | M2 | 34.2 | 55 | 1881
sinapi | 74138/1 | 5.1.3 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 2.4 | 385 | 924
sinapi | 74254/2 | 5.1.4 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 141.6 | 8.8 | 1246.08
sinapi | 73942/2 | 5.1.5 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 60.7 | 9.8 | 594.86
0
0
|  | 5.2 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 0
sinapi | 92408 | 5.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | M2 | 58.2 | 185.43 | 10792.026
sinapi | 74138/1 | 5.2.2 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 3.49 | 385 | 1343.65
sinapi | 74254/2 | 5.2.3 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 240.29 | 8.8 | 2114.552
sinapi | 73942/2 | 5.2.4 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 90.9 | 9.8 | 890.82
0
0
|  | 5.3 | ALVENARRIA |  |  |  | 0
sinapi | 87473 | 5.3.1 | ALVENARIA SIMPLES DE TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 9CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM | M2 | 67.2 | 87 | 5846.4
SINAPI | 73674 | 5.3.2 | ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A | M2 | 49 | 30.17 | 1478.33
0
0
|  | 5.4 | COBERTURA |  |  |  | 0
SINAPI | 72110 | 5.4.1 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | M2 | 159.85 | 198 | 31650.3
Local |  | 5.4.2 | COBERTURA EM TELHA (SANDUICHE) DE AÇO ZINCADO 0,50, ESTILO COLONIAL, COM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO. | M2 | 159.85 | 201.25 | 32169.8125
0
0
|  | 5.5 | REVESTIMENTO DE PAREDE E PINTURA |  |  |  | 0
sinapi | 73928/2 | 5.5.1 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 134.4 | 4.15 | 557.76
sinapi | 5978 | 5.5.2 | EMBOCO TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 134.4 | 32.35 | 4347.84
sinapi | 75481 | 5.5.3 | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 112.32 | 11.38 | 1278.2016
sinapi | 87270 | 5.5.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 22.08 | 63.74 | 1407.3792
SINAPI-I | 7356 | 5.5.5 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 45 | 20.15 | 906.75
sinapi 31/0720 | 88489 | 5.5.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 112.32 | 13.11 | 1472.5152
SINAPI | 79497/1 | 5.5.7 | PINTURA A OLEO, 3 DEMAOS | M2 | 7.56 | 28.41 | 214.7796
0
0
|  | 5.6 | FORRO DE MADEIRA E PVC |  |  |  | 0
sinapi 31/0719 | 96116 | 5.6.1 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 61.66 | 45.02 | 2775.9332
sinapi 31/0720 | 84093 | 5.6.2 | TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO | M | 46.52 | 28.18 | 1310.9336
sinapi 31/0721 | 96122 | 5.6.3 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017 | M | 46.52 | 24.7 | 1149.044
0
0
|  | 5.7 | ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO |  |  |  | 0
Local |  | 5.7.1 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM, COM ACABAMENTO INÓX, DE CORRER, COM FECHADURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 75.6 | 912 | 68947.2
sinapi 31/0722 | 90844 | 5.7.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UD | 2 | 951.13 | 1902.26
Local |  | 5.7.3 | JANELA MAXIMOAR DE VIDRO TEMPERADO 10MM, COM ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, COR AMADEIRADO, COM BARRA ANTI PÂNICO | M2 | 1 | 918 | 918
0
0
|  | 5.8 | PISOS |  |  |  | 0
Local |  | 5.8.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRA MANUAL | M2 | 107.14 | 3.75 | 401.775
Local |  | 5.8.2 | LASTRO DE PEDRA BRITA Nº 01, E=3CM | M2 | 107.14 | 4.95 | 530.343
sinapi 31/0723 | 90902 | 5.8.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014 (inclui calçada) | M2 | 107.14 | 78.7 | 8431.918
sinapi 31/0723 | 87257 | 5.8.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/201, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 107.14 | 65.38 | 7004.8132
sinapi 31/0724 | 88650 | 5.8.5 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 16.95 | 11.26 | 190.857
|  | 5.8.6 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA (regularização) | M2 | 107.14 | 23.8 | 2549.932
SINAPI-I | 20232 | 5.8.7 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | M | 28.9 | 57.52 | 1662.328
|  | 5.8.8 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA (calçada) | M2 | 46.52 | 49.15 | 2286.458
0
0
|  | 5.9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0
SINAPI-I | 12774 | 5.9.1 | HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 5,0 M3/H, DE 3/4" | UD | 1 | 117.78 | 117.78
SINAPI-I | 11868 | 5.9.2 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA | UD | 1 | 456.19 | 456.19
SINAPI-I | 94648 | 5.9.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 28 | 10.73 | 300.44
SINAPI | 90694 | 5.9.4 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 37 | 24.94 | 922.78
Local |  | 5.9.5 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, DN 50MM, ESGOTO PREDIAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM REDE DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES. | M | 18 | 16.35 | 294.3
SINAPI | 89707 | 5.9.6 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UD | 3 | 32.8 | 98.4
sinapi 31/0724 | 86888 | 5.9.7 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UD | 2 | 374.49 | 748.98
sinapi 31/0725 | 86904 | 5.9.8 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - COMPLETO - TOR/VAL/SIF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UD | 2 | 136.24 | 272.48
SINAPI-I | 10891 | 5.9.9 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | UD | 1 | 144.92 | 144.92
Local |  | 5.9.10 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE PISO E PAREDE PARA EXTINTOR | UD | 1 | 58 | 58
SINAPI-I | 39362 | 5.9.11 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR 7229) | UD | 1 | 3604.77 | 3604.77
SEIL |  | 5.9.12 | SUMIDOURO COM ANEL DE ALVENARIA E SOLO H=5,00, 1,20M DE DIÂMETRO | UD | 1 | 1590 | 1590
0
0
|  | 5.10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA |  |  |  | 0
SINAPI | 83463 | 5.10.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UD | 1 | 320.43 | 320.43
SINAPI-I | 40400 | 5.10.2 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM | M | 48 | 3.44 | 165.12
sinapi 31/0725 | 91926 | 5.10.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 110 | 3.55 | 390.5
sinapi 31/0726 | 72250 | 5.10.4 | CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 128 | 9.27 | 1186.56
Local |  | 5.10.5 | LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 (UMA) LÂMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA, 27W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 5 | 89 | 445
Local |  | 5.10.6 | LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 2 (DUAS) LÂMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA, 27W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 5 | 128 | 640
sinapi 31/0726 | 92000 | 5.10.7 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UD | 5 | 26.34 | 131.7
sinapi 31/0727 | 91953 | 5.10.8 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UD | 4 | 24.96 | 99.84
sinapi 31/0728 | 91959 | 5.10.9 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UD | 2 | 39.51 | 79.02
SINAPI-I | 38774 | 5.10.10 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | ud | 4 | 78 | 312
0
0
|  | 5.11 | MESAS E BANCOS |  |  |  | 0
local |  | 5.11.1 | CONJUNTO DE MESA DE CONCRETO E BANCOS DE CONCRETOS COM ASSENTO ACRÍLICO GIRATÓRIO (fixos no local) | CJ | 12 | 1430 | 17160
0
0
|  | 5.12 | PISTA DE CAMINHADA |  |  |  | 0
DER/Pr | 511100 | 5.12.1 | ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB LEITO (calçada) | M2 | 1133.04 | 2.95 | 3342.468
Local |  | 5.12.2 | REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO | M2 | 1133.04 | 1.83 | 2073.4632
DER/Pr | 603900 | 5.12.3 | LASTRO DE BRITA GRADUADA e=3,00CM | M3 | 33.99 | 112.22 | 3814.3578
sinapi 31/07/17 | 83534 | 5.12.4 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO e=7,00CM (alisado manualmente) | M3 | 79.32 | 607.97 | 48224.1804
Local |  | 5.12.5 | PISO EM TIJOLO MACIÇO DE 1ª, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 133.04 | 128.7 | 17122.248
Local |  | 5.12.6 | FLOREIRA EM ALVENARIA COM CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO H=50CM (com preenchimento de canteiro com terra vegetal) | M2 | 50 | 98 | 4900
Local |  | 5.12.7 | SUPER POSTE DE CONCRETO DE SEÇÃO CIRCULAR, COMPRIMENTO 20,00M, LUMINÁRIA DE 4,00 PÉTALAS E LÂMPADAS DE LED 220W, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, CIRCUITO NO POSTE | UD | 4 | 12987 | 51948
Local |  | 5.12.8 | KIT DE LUMINÁRIA SOLAR DE LED DE 60W, PLACA SOLAR, POSTE DE AÇO GALVANIZADO DE 6M, Ø 75MM (3"), CHAPA 11, COM INSTALAÇÃO EM BASE DE CONCRETO E ESTACA ARMADA DE 2,00M DE PROFUNDIDADE CADA. | UD | 10 | 8590 | 85900
0
Local |  | 5.13 | SISTEMA ELÉTRICO FOTOVOLTAICO |  |  |  | 0
Local |  | 5.13.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PESSOAL | USD | 1 | 11050 | 11050
Local |  | 5.13.2 | PROJETO DE ENGENHARIA FOTOVOLTAICO (vestiário) | UD | 1 | 3588 | 3588
Local |  | 5.13.3 | PROJETO DE ENGENHARIA FOTOVOLTAICO (academia) | UD | 1 | 11648 | 11648
Local |  | 5.13.4 | GERADOR FOTOVOLTAICO (vestiário) - 13,8 kWp | UD | 1 | 58613.59 | 58613.59
Local |  | 5.13.5 | GERADOR FOTOVOLTAICO (academia) - 44,8 kWp | UD | 1 | 108240.64 | 108240.64
0
|  | 5.14 | SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE AGUA PLUVIAL |  |  |  | 0
|  | 5.14.1 | CAIXA DE AGUA DE 10.000L, CALHA, CONDUTOR, MOTO BOMBA, FILTRO DE ENTRADA, FREIO DE AGUA, 3,00 (TRES) PONTO DE AGUA, COM TORNEIRA AÇÃO RESTRITA, SINCLUSIVE INSTALAÇÃO | CJ | 1 | 40000 | 40000
0
0
|  |  | TOTAL |  |  |  | 2697906.2033